# RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS APROVADOS NO EDITAL CAPES PROEQUIPAMENTOS - 11/2009
Especificação	Localização	Patrimônio	Solicitante
			Nome	E-mail	Ramal
Computador servidor, memória RAM 8 GB disco rígido 500 GB, gravadora DVD, mouse ps2/ USB ótico, teclado abnt2, placa de vídeo 512 MB.	aguardando entrega pelo fornecedor		Rosimar de Fátima Oliveira		2692
Nobreak acumulador tensão - nobreak, tipo off-line monofásico, entrada/saída 115/115vca, potência máxima nominal 300va, tensão 24vcc/2 ou 4 x 7ah, com 2 baterias, com entrada para bateria externa	Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação	190093	Rosimar de Fátima Oliveira
Densitometria por Raio-X com dois níveis de energia. Sistema de Densitometria Óssea por Raio-X com tecnologia "FAN-BEAM" com baixa dose de radiação, modelo de mesa longa.	Depto. Nutrição e Saúde	189901	Josefina Bressan	jbrm@ufv.br	2692
Analisador de SNP ('Single Nucleotide Polimorphism'), completo, com capacidade de leitura de pelo menos 256 locos.	em processo de importação		José Marcelo SorianoViana
Sistema de Micro-analise de IXRF EDS ser instalado no MEV ZEISS 1430VP.	em processo de importação		José Eduardo Serrão
Sistema EDS a ser instalado em microscópio eletrônico de transmissão L120-BU, consistindo de	em processo de importação		José Eduardo Serrão
Microscópio óptico invertido com iluminação transmitida para campo claro e contraste de fase, iluminação refletida para fluorescência com 3 conjuntos de filtros, com lâmpada de mercúrio de 50w, com saída para adaptação de câmera de vídeo/foto.	em processo de importação		Marcelo Lobato
Analisador de resposta com freqüência (impedancímetro) de 10 microHz À 01 MHz	em processo de importação		Marcelo Lobato
Sonda multiparâmetros mede simultaneamente oxigênio dissolvido, ph, orp, condutividade elétrica e temperatura.	em processo de importação		Marcelo Lobato
Centrífuga refrigerada microprocessada	em processo de importação		Marcelo Lobato
Reator de Micro-ondas - Irradiação por Micro-ondas	em processo de importação		Marcelo Lobato